| ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НОВОАЗОВСКОГО РАЙОНА» ПРИКАЗ от 12.01.2026 № 9 Новоазовск |  |  |
| --- | --- | --- |

Действия работников в

случае возникновения пожара

В целях соблюдения в ГБУСО КЦСОН Новоазовского района Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года и обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях и помещениях комплексного центра

ПРИКАЗЫВАЮ:

1) В случае обнаружения пожара (признаков горения) каждый работник обязан:

- Немедленно сообщить об этом в государственную пожарную охрану (номер телефона для вызова - "101"), указать при этом адрес, количество этажей, место возникновения пожара, наличие людей, а также свою фамилию;

-  Сообщить о пожаре руководителю;

- Принять (по возможности) меры по эвакуации людей, тушению пожара с использованием имеющихся огнетушителей и других средств пожаротушения;

- Организовать встречу подразделений государственной пожарной охраны, оказать им помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара и обеспечить беспрепятственный доступ их к месту возникновения пожара.

- По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ и материалов.

2) Заведующим отделениями довести до сведения сотрудников ГБУСО КЦСОН Новоазовского района данную информацию.

Директор 									Н.А. Ящук

С приказом ознакомлены:

_____________ О.А. Зиновкина             _____________ Е.Б. Болдырева

_____________ Л.А.Куцобина               _____________Л.Н. Бережная

_____________Е.А. Шеверева

12.01.2026

| ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НОВОАЗОВСКОГО РАЙОНА» ПРИКАЗ от 12.01.2026 № 9 Новоазовск |  |  |
| --- | --- | --- |

Действия работников в

случае возникновения пожара

В целях соблюдения в ГБУСО КЦСОН Новоазовского района Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года и обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях и помещениях комплексного центра

ПРИКАЗЫВАЮ:

1) В случае обнаружения пожара (признаков горения) каждый работник обязан:

- Немедленно сообщить об этом в государственную пожарную охрану (номер телефона для вызова - "101"), указать при этом адрес, количество этажей, место возникновения пожара, наличие людей, а также свою фамилию;

-  Сообщить о пожаре руководителю;

- Принять (по возможности) меры по эвакуации людей, тушению пожара с использованием имеющихся огнетушителей и других средств пожаротушения;

- Организовать встречу подразделений государственной пожарной охраны, оказать им помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара и обеспечить беспрепятственный доступ их к месту возникновения пожара.

- По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ и материалов.

2) Заведующим отделениями довести до сведения сотрудников ГБУСО КЦСОН Новоазовского района данную информацию.

Директор 									Н.А. Ящук