| ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НОВОАЗОВСКОГО РАЙОНА» ПРИКАЗ от 12.01.2026 № 12 Новоазовск |  |  |
| --- | --- | --- |

О порядке осмотра и закрытия

помещений после окончания работы

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях ГБУСО КЦСОН Новоазовского района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственному за противопожарное состояние помещений после окончания рабочего дня:

- Осмотреть помещения, убедиться в отсутствии нарушений, которые могут привести к пожару.

-Выключить освещение, электропитание приборов и оборудования (за исключением оборудования, которое по требованиям технологии должны работать круглосуточно).

- Убедиться в том, что :

-- не загромождены  проходы, выходы из помещений и подступы к пожарным кранам и    огнетушителям;

--  не оставлено  имущество или предметы, хранение которых в помещениях запрещено;

-- не соприкасается  имущество с радиаторами, трубами центрального отопления и другими нагретыми поверхностями;

--  закрыты  окна и форточки;

- Все недостатки, обнаруженные при осмотре помещений, устранить до их закрытия. О недостатках, которые не могут быть устранены проверяющим, последний должен сообщить вышестоящему должностному лицу для принятия соответствующих мер.

2. Ответственным за исполнение данного приказа назначить:

- в административном здании комплексного центра – директора Ящук Н. А.;

- в здании стационарного отделения временного (постоянного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов – заведующую стационарным отделением Шевереву Е.А.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор								Н.А. Ящук

С приказом ознакомлена:

__________ Е.А. Шеверева

12.01.2026